## Pravidla 	Společenství vlastníků Ke Dvoru 771-781, Praha 6 pro instalaci a provoz venkovních žaluzií, klimatizací, pro zasklení lodžií a výměnu oken

  - Obecná ustanovení

  - Cílem těchto pravidel je zachování jednotného vzhledu budovy, zajištění bezpečnosti, hlukové pohody a minimalizace zásahů do společných částí bytového domu č.p. 771-781, ul. Ke Dvoru, Praha 6.

- Venkovní žaluzie/rolety

  - Instalace venkovních žaluzií/rolet na fasádu nebo do ostění oken je možná pouze po předchozím písemném schválení výboru SVJ.

  - Všechny venkovní žaluzie/rolety musí být vizuálně jednotné:

    - Barva lamel: např. hnědá RAL 071/RAL 780 D/antracit RAL 7016,

    - Typ lamel: např. Z-90,

    - Umístění kastlíku: např. viditelný venkovní s montáží do okna.

  - Žaluzie musí být instalovány odbornou společností s důrazem na bezpečnost, funkčnost a ochranu před větrem.

  - Není dovoleno samovolně měnit barvu, typ nebo způsob montáže bez předchozího písemného souhlasu výboru SVJ.

- Klimatizace

  - Instalace venkovní jednotky klimatizace je možná pouze po předchozím písemném souhlasu výboru SVJ.

  - Klimatizace nesmí být umístěna tak, aby:

    - narušovala vzhled fasády;

    - ztékala kondenzát do volného prostoru (je nutný odvod kondenzátu do odpadu nebo jiného určeného místa);

    - nadměrně zatěžovala konstrukci bytového domu;

    - obtěžovala hlukem okolní byty (je nutné doložit hlukový certifikát – max. dB v denním i nočním provozu dle NV č. 272/2011 Sb.);

    - byla umístěna na fasádu bytového domu v místě, kde za ní přímo navazuje vedlejší bytová jednotka, ledaže vlastník této jednotky udělí písemný souhlas.

  - Preferovaná místa pro venkovní jednotky:

    - na balkónech/lodžiích/terasách mimo viditelné části fasády.

  - Instalaci musí provádět odborně způsobilá společnost, která doloží projekt, technické řešení a odpovědnost za montáž.

  - Vlastník bytové jednotky odpovídá za:

    - údržbu klimatizace;

    - bezpečný provoz klimatizace;

    - škody na společných částech domu nebo sousedních bytových/nebytových jednotkách způsobené umístěním a provozem klimatizace.

- Zasklení lodžií

  - Zasklení lodžií je možné výhradně na základě předchozího písemného schválení výboru SVJ a v souladu se schváleným typovým řešením.

  - Podmínky zasklení:

    - Musí být rámové nebo bezrámové zasklení typu schváleného SVJ;

    - Systém zasklení musí být sjednocený pro celý dům, zejména co se týče: barvy rámů a typu skla (čiré, bez polepů a zrcadlových úprav).

  - Není dovoleno instalovat vlastní, neschválené konstrukce zasklení, barevné fólie, záclony zvenčí ani jiné zásahy narušující vzhled domu.

  - Před instalací je nutné doložit:

    - nákres nebo vizualizaci;

    - návrh systému (výrobce, typ);

    - realizační společnost s oprávněním k montáži.

  - Vlastník bytové jednotky odpovídá za:

    - řádnou údržbu zasklení;

    - odvod srážkové vody;

    - bezpečný provoz bez ohrožení okolí (např. při větru, zatečení).

- Výměna oken

  - Výměna původních oken za nová je přípustná pouze po předchozím písemném schválení výboru SVJ, zejména pokud se jedná o zásah do společných částí domu (okenní otvory ve fasádě).

  - Nová okna musí odpovídat jednotnému vizuálnímu a technickému standardu stanovenému SVJ:

    - Materiál: plast (PVC) nebo dřevo;

    - Barva rámů zvenčí: tmavě hnědá;

    - Barva rámů uvnitř: dle vlastního výběru;

    - Členění oken (počet křídel, příčky): musí být identické s původními okny;

    - Zasklení: čiré izolační dvojsklo nebo trojsklo, bez zrcadlového nebo tónovaného efektu.

  - Není povoleno:

    - použití odlišné barvy nebo členění oken, než mají ostatní bytové jednotky;

    - samovolné doplnění ventilaček, neprůhledného zasklení či fólií;

    - osazení jiných konstrukčních prvků do fasády (např. mříží).

  - Instalaci musí provést odborná společnost, která zajistí správné osazení bez poškození zdiva a fasády, začištění a napojení na původní ostění, případné zapravení venkovních parapetů v souladu s původním vzhledem.

  - Vlastník bytové jednotky odpovídá za:

    - technicky správnou montáž oken;

    - opravu škod na společných částech;

    - dodržení estetické jednotnosti bytového domu.

- Postup schválení

  - Žádost o instalaci žaluzií/rolet, klimatizace, zasklení lodžií či výměnu oken musí obsahovat:

    - jméno, příjmení a kontaktní údaje žadatele;

    - umístění (u žaluzií a klimatizace);

    - typ, barva;

    - stručný technický popis zařízení a montáže;

    - vizualizaci (foto/výkres);

    - hlukovou studii (u klimatizace);

    - potvrzení o odborné montáži.

  - Výbor SVJ si vyhrazuje lhůtu 30 dnů na posouzení a schválení žádosti.

- Společná ustanovení

  - Souhlas výboru SVJ nenahrazuje případné stavební povolení. Každý vlastník bytové jednotky je povinen konkrétní stavební záměr konzultovat s příslušným stavebním úřadem, který jej poučí, jestli stavební záměr vyžaduje opatření či rozhodnutí stavebního úřadu a zda jsou k danému záměru potřeba například stanoviska dotčených orgánů z hlediska požární ochrany, hlukových limitů apod., případně jiné podklady a doklady.

  - V případě, že v souvislosti s údržbou nebo opravou společných částí domu bude nutná demontáž, případně úprava, a následná zpětná montáž rolet, žaluzií, klimatizací apod., hradí náklady s tímto spojené vlastník bytové jednotky.

  - Nebude-li dodrženo jakékoli z výše uvedených pravidel, může výbor SVJ požadovat odstranění nebo úpravu instalovaného zařízení na náklady vlastníka.

  - Nebude-li zařízení odstraněno nebo upraveno do souladu s těmito pravidly ve stanované lhůtě, může jej SVJ odstranit nebo upravit na náklady vlastníka.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato pravidla byla schválena usnesením shromáždění SVJ dne [doplnit datum] a nabývají účinnosti dnem [doplnit datum].

  - Přílohou č. 01 těchto pravidel je jednotný formulář žádosti o schválení výborem SVJ.

  - SVJ si vyhrazuje právo pravidla upravit v závislosti na technickém vývoji, stavebních podmínkách nebo nových právních předpisech.

# Příloha č. 01 - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ

Pro Společenství vlastníků Ke Dvoru 771-781, Praha 6, IČO: 283 86 299

### 1. Identifikace žadatele

- Jméno a příjmení: .............................................................................

- Adresa jednotky (číslo bytu): .............................................................................

- Telefon / e-mail: .............................................................................

- Vlastník jednotky: ☐ ano ☐ ne (uveďte vztah: ...................................)

### 2. Typ žádosti (zaškrtněte, co se žádá)

☐ Instalace venkovních žaluzií/rolet
☐ Instalace klimatizace (venkovní jednotky)
☐ Zasklení lodžie
☐ Výměna oken za nová plastová/dřevěná

### 3. Podrobnosti dle typu žádosti

#### A) Venkovní žaluzie/rolety (pokud zaškrtnuto)

- Typ lamel: ..............................................

- Barva (RAL): ..............................................

- Způsob montáže: ………………………….

- Montážní společnost: ..............................................

- Předpokládaný termín realizace: ..............................................

#### B) Klimatizace (pokud zaškrtnuto)

- Typ a značka zařízení: ..............................................

- Hluková studie: ☐ přiložena

- Umístění venkovní jednotky:
 ☐ lodžie / balkon
 ☐ fasáda
 ☐ jiné: ..............................................

- Odvod kondenzátu: ☐ do odpadu ☐ do nádobky ☐ jiné: ..............................................

- Montážní společnost: ..............................................

- Předpokládaný termín realizace: ..............................................

#### C) Zasklení lodžie (pokud zaškrtnuto)

- Typ zasklení: ☐ bezrámové ☐ rámové

- Výrobce / systém: ..............................................

- Barva rámů (RAL): ..............................................

- Sklo: ☐ čiré ☐ jiné (uveďte): ..............................................

- Montážní společnost: ..............................................

- Termín realizace: ..............................................

#### D) Výměna oken (pokud zaškrtnuto)

- Typ rámu: ☐ plast ☐ jiné: ..............................................

- Barva rámu zvenku: ..............................................

- Barva rámu zevnitř: ..............................................

- Členění a typ: ☐ shodné s původními ☐ jiné (uveďte): ..............................................

- Sklo: ☐ čiré ☐ tónované ☐ jiné: ..............................................

- Montážní společnost: ..............................................

- Termín výměny: ..............................................

### 4. Přiložené dokumenty (zaškrtněte)

☐ Technická specifikace zařízení nebo výrobku
☐ Vizualizace / výkres umístění
☐ Hluková studie (klimatizace)
☐ Fotodokumentace současného stavu
☐ Osvědčení o odborné montáži / reference společnosti

### 5. Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že:

- požadovaný zásah bude realizován odborně a v souladu s pravidly SVJ,

- nebude narušen vzhled domu ani ohroženy společné části,

- ponesu odpovědnost za případné škody způsobené realizací,

- zařízení bude pravidelně udržováno a provozováno bezpečně.

Datum podání žádosti: ..............................................

Podpis žadatele: ..............................................

### 6. Vyjádření výboru SVJ

☐ Schvalujeme realizaci za následujících podmínek:
.............................................................................................................

☐ Neschvalujeme z důvodu:
.............................................................................................................

Datum rozhodnutí SVJ: ..............................................

Za výbor SVJ – jméno a podpis: ..............................................